

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o

23440 GRAČAC, Park Sv. Jurja 1.

Tel. i fax: +385 23 773 728; e-mail: [vodovod@gracac.hr](mailto:vodovod@gracac.hr),

**PLAN UZORKOVANJA ZA 2017.g.**

Plan uzorkovanja odnosi se na uzorkovanje sirove vode i uzorkovanje dezinficirane (pitke vode).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV | MJESTO UZORKOVANJA | UZORAK | | UČESTALOST | PARAMETRI ISPITIVANJA |
| SIROVA | DEZINFICIRANA |
| GRAČAC | Vodozahvat Štikada | x |  | 1xgodišnje | Prošireni monitoring |
| Vodosprema Štikada |  | x | 4xgodišnje | Redovna analiza |
| Novo naselje 2 |  | x | 2xgodišnje | Redovna analiza |
| Caffe bar Euphorija |  | x | 2xgodišnje | Redovna analiza |
| Caffe bar Mango |  | x | 2xgodišnje | Redovna analiza |
| Caffe bar Iva |  | x | 2xgodišnje | Redovna analiza |
| BRUVNO | Izvor Ledenik | x |  | 1xgodišnje | Prošireni monitoring |
| Vodosprema |  | x | 2xgodišnje | Redovna analiza |
| Korisnik na mreži |  | x | 2xgodišnje | Redovna analiza |
| SRB | Izvor Kotlina | x |  | 1xgodišnje | Prošireni monitoring |
| Izvor B. Klanac | x |  | 1xgodišnje | Prošireni monitoring |
| Vodosprema | x |  | 4xgodišnje | Redovna analiza |
| Caffe bar World | x |  | 2xgodišnje | Redovna analiza |
| Obiteljska kuća Vojvodić N., Neteka | x |  | 2xgodišnje | Redovna analiza |

U Gračacu, dana 12. siječnja 2017.g.

DIREKTOR

Marko Gale